2020년 국가안전대진단 점검결과 공개

<연구개발특구진흥재단>

대상분류	대상명칭	위치	점검기간	지적건수	주요 지적사항	조치사항
시설물	재단사옥/ I-HOTEL	대전 유성구 엑스포로 123번길 27-5(도룡동)	20.6.29	5개	▪ (건축) 5층 난간 균열 ▪ (전기) 전기안전관리 직무고시 검토 ▪ (가스) 5층 가스감지기 보수 ▪ (안전) 머리충돌방지대 부착	▪ 7월 중 조치 완료 예정
시설물	광주IBC	광주 북구 추암로 249	20.2.5~ 20.2.13	3개	▪ (건축) 계단 미끄럼방지 패드 필요 ▪ (전기) 계측기 추가 구매 및 비상발전기 소모품 교체 필요 ▪ (가스) 배관 도색 후 황색이중안전띠 표시 필요	▪ 예산검토 후 8월 조치 예정
시설물	부산 B-TBC	부산 강서구 미음산단5로 41번길 71		2개	▪ (건축) 계단 미끄럼방지 시설 필요 ▪ (전기) 사무실 과부하 차단형 멀티탭 사용 및 바닥고정 필요	▪ 예산검토 후 8월 조치 예정