2019년 국가안전대진단 점검결과 공개

<연구개발특구진흥재단>

대상분류	대상명칭	위치	점검기간	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고 (일자)
시설물	재단사옥/ 게스트 하우스	대전시 유성구 엑스포로 123번길 27-5(도룡동)	‘19.2.18~ ’19.4.19	2개	▪ (재단사옥) 구내식당 가스 배관 도색 보강 필요 ▪ (게스트하우스) 복도 배연창 스위치 보호장치 필요	▪ (보수보강) - 구내식당 가스배관 도색 완료 - 배연창 스위치 보호 커버 부착 완료	▪안전점검 실시(3.6) ▪보수보강 완료(4.19)