2021년 국가안전대진단 점검결과 공개

<연구개발특구진흥재단>

대상분류	대상명칭	위치	지적건수	주요 지적사항	조치사항
시설물	재단사옥/ I-HOTEL	대전 유성구 엑스포로 123번길 27-5(도룡동)	8개	▪ (건축) - 지하주차장 천장 누수	▪ 9월~10월 조치 완료
				▪ (전기) - 사무실 전선노출 - 전등스위치 노출 - 전기실 안전수칙 미부착
				▪ (소방) - 소방압력센서 배선노출
				▪ (기계) - 냉각수 펌프 압력계 고장 - 배관 이음부 결속 불량 - GHP 배관 도색 필요
시설물	부산 B-TBC	부산 강서구 미음산단5로 41번길 71	1개	▪ (건축) - 별관, 본관 조인트 누수	▪ 5월 조치 완료(시공사 하자보수)