과학벨트 기능지구 청주 Biz-Connect 센터

디지털 사이니지 구축 설치공사 시방서

2020. 09.

[공사 시방서]

연구개발특구진흥재단(이하 “갑”이라 한다)과 계약상대자(이하“을”이라 한다)는 “갑”의「청주Biz-Connect 센터 디지털 사이니지 설치공사」를 “을”이 수행해야 할 과업은 다음과 같다.

제1장 공사 설명서

1. 공 사 명 : 청주 Biz-Conncet 센터 디지털 사이니지 구축 설치공사

2. 설치내용 : 영상정보디스플레이장치, 멀티스크린컴퓨터, 오디오앰프, 스피커

3. 과업내용

가. 영상정보디스플레이장치 설치공사 (부대장비 설치 포함)

나. 기술인력 지원 및 담당직원에게 기술이전

다. 안정적인 사용을 위한 최적화된 환경구축

4. 과업기한 : 계약일로부터 1개월 이내

5. 설치장소 : 청주 Biz-Connect 센터 네트워크 스페이스

* 상세주소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25, 청주SB 프라자 1층

6. 공고 및 계약관련 사항

가. 견적입찰 참가자격

① 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명) 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 기관

② 정보통신공사업법 제14조에 따른 정보통신공사업으로 등록하고, 지속적인 기술지원이 가능한 업체이어야 한다.

나. 사업자 선정방법

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개경쟁에 의해 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수한 기술을 보유한 사업자를 선정한다.

다. 계약범위

① 계약서류상의 장비(지급 자재)에 대한 설치

② 지급 자재에 대한 설치 및 조정, 시험

③ 일반사항 및 특기사항

④ 설비의 최적화를 위한 기타 잡자재 및 케이블, 커넥터 등 포함 모든 품목은 기재된 사양을 모두 만족해야 한다.

⑤ 디지털 사이니지 인테리어 공사 수행업체(별도 발주) 및 “갑”에서 요구하는 물품 및 자재 사양을 사전에 협의하여 시공해야 한다.

7. 견적서 제출 및 낙찰자 결정방법

가. 수의계약(견적입찰)

나. 공동계약은 불허 한다.

8. 제출서류

가. 물품 내역서(지급자재 목록)

나. 물품 사용설명서

다. 하자이행증권(과업 종료 시)

제2장 표준시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 발주처에서 영상정보디스플레이장치 설치 공사함에 원활한 사용을 위하여 지켜야 할 사항을 규정함에 있다.

나. 본 시방서는『청주 Biz-Connect 디지털 사이니지 설치공사』에 적용한다.

다. 장비의 설치는 일반시방서와 특별시방서, 제품사양서 등을 적용하며, 생략 또는 누락 오차가 있는 부분은 전체시스템의 원활한 사용을 위하여 “갑”의 요구사항을 수용하여야 한다.

2. 감독관

본 시방서에서의 감독관이라 함은 물품 구입 발주관서의 장으로부터 감독 업무를 위임받은 직원을 말하며 “을” 및 책임기술자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주관서 장의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

3. 책임기술자

가. “을”은 시스템의 설치에 필요한 책임기술자 1명을 정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 하며, 책임기술자는 시스템 설치에 필요한 제반 지식에 정통한자로 지정 한다.

나. “을”은 감독관의 요청이 있을 경우 책임기술자를 교체 하여야 한다.

4. 설치기준

가. “을”은 시스템 기능이 완전히 구동될 수 있도록 성실히 설치한다.

나. “을”은 작업일정을 연구개발특구진흥재단 일정에 맞춰 작업을 실행하며, 모든 장비의 설치와 관련하여서는 감독관과 협의 하여야한다.

5. 이 외에 시방서에 명기되어 있지 않은 경우나 명확하지 않은 내용으로 인해 해석이 어려울 경우 감독관과 협의 하에 처리한다.

6. 보 안

가. “을”은 발주처에서 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 발주처가 요구하는 관련 서류를 제출하여야 한다.

나. “을”은 시스템 구축 및 유지보수와 관련하여 취득한 일체의 계약사항에 대하여 보안을 유지 하여야 하며, 이에 따른 문제발생시 원인 제공자와 “을”이 모든 민․형사상 책임을 진다.

7. 설치

가. 영상정보디스플레이장치(지급자재) 시스템 설치 공사는 계약일로부터 1개월 이내에 설치 완료하여 시험 운영을 거쳐 정상운영 되어야 한다.

나. “을”은 ‘지급자재’에 명시된 자재들을 일괄 공급하여 감독관이 지정하는 장소에 감독관 및 담당직원의 입회하에 시스템을 설치하여야 한다.

다. 시스템 설치에 필요한 소요자재, 부대비용은 “을”이 부담하고, 작업 수행 중 제반 안전사고 및 설치 과정에서 발생되는 행정적, 기술적 문제처리는 “을”이 책임지고 처리한다.

라. 시스템 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대해서는 “을”이 원상복구 또는 보상하여야 한다.

마. 납품완료는 시스템의 납품, 설치, 시험운영 후 감독관의 검수에 의한다.

8. 현장시험 및 검수

가. “을”은 감독관이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독관이나 관련업무 담당 직원의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

나. 현장 시험에서 발견되는 오류나 불합리한 상황에 대하여 “을”은시스템이 정상적으로 가동 될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 현장 시험운영 동안에 감독관으로부터 보완 요구사항이 제시되면 “을”은 이를 전면 수용하여 시스템을 보완하여야 한다.

9. 기 타

본 시방서에 명시된 사항은 설치에 필요한 최소한의 내용만을 기준으로 규정하였으므로, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 연구개발특구진흥재단 운영과 관련한 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토하여 설치한다.

제3장 특기시방서

1. 적용 범위

가. 본 시방서는 발주처에서 디지털 사이니지 장치를 구입, 원활한 사용을 위하여 지켜야 할 사항을 규정 함에 있다.

나. 본 시방서는『청주 Biz-Conncet 센터 디지털 사이니지(지급자재) 구축 설치 공사』에 적용한다.

다. 장비의 설치는 일반시방서와 특별시방서 등을 적용하며, 생략 또는 누락 오차가 있는 부분은 전체시스템의 원활한 사용을 위하여 수요기관 요구사항을 수용하여야 한다.

2. 연구개발특구진흥재단 구매 범위

가. 일반사항

① 시스템 설치 작업에 참여하는 기술자는 반드시 장비 설치 및 운용설명을 충분히 숙지하여 작업에 임해야 하며, 모든 장비의 포장물은 내부 손상이 가지 않도록 주의하여 해체하고 지정된 장소에 설치 한다.

② 장비 설치시 수직/수평이 정확히 유지되도록 고정하고 배선 및 부품의 조립은 특별히 유의하여야 하며, 작업 완료 후 반드시 현장 감독관의 입회하에 점검을 받아야 한다.

③ 설치 작업은 주위 환경을 항상 청결히 유지하여야 하며 어떠한 경우에도 장비에 무리한 힘을 가하여서는 안 된다.

④ 감독관으로부터 설계 변경 지시가 있을 경우 이의 없이 수락하여야 하며 이에 따른 계약내용 변경은 시설공사 계약 일반조건에 준한다.

⑤ 장비 설치를 완료하고 초기 전원 투입 시에는 반드시 당사 감독관의 입회하에 실시한다.

나. 특기사항

① 영상정보디스플레이장치 설치 위치는 감독관이 지정한 위치에 설치한다.

② 모니터 설치 시 중량(약40Kg)을 감안하여 안전성 있는 구조로 설치하여야 한다.

③ 모든 입출력 케이블은 미관을 고려하여 노출이 최소화 될 수 있도록 함체마감을 시공 하여야 한다.

④ 유지보수의 용이성을 위한 원터치 방식의 제품의 “영상정보디스플레이장치 전용 브라켓으로 납품 및 시공되어야 한다.

⑤ 영상정보디스플레이장치는 수평에 맞춘 휨이 없는 구조로 견고히 설치가 되어 시각적인 안정감을 줄 수 있어야 한다.

⑥ 케이블 처리는 닥트 또는 몰딩 처리되어야 하며, 향후의 관리 및 유지보수를 위하여 각각이 어떤 내용의 케이블 인지를 확인할 수 있도록 태그를 부착하여야 한다.

⑦ 앰프 및 스피커는 연구개발특구진흥재단이 지정한 장소에 설치한다.

⑧ ‘음향세팅(1)’은 지급물품인 컴퓨터와 앰프, 스피커를 지정된 위치에 설치한다.

⑨ ‘음향세팅(2)’는 컴퓨터와 기존 설치된 음향 장비와 연동하게 설치하며, 설치에 필요한 모든 자재는 ”을“이 준비한다.

⑩ 장비 제어에 필요한 컴퓨터는 연구개발특구진흥재단이 지정한 장소에 설치한다.

3. 계약이행

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관계법령과 구매 견적서에 의거하여 ”을“은 성실히 수행하여야 하며, 견적서에 명시되지 않은 사항이라도 사업 목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주처의 요구에 따라 보완하여야 한다.

나. ”을“이 본 시방서 등을 완벽히 이행하지 않을 때에는 그 책임이 ”을“에게 있다.

다. ”을“은 원활한 계약 이행을 위해 현장 직원의 안전교육을 실시하고 계약 이행 도중 계약상대자로 인해 발생되는 모든 안전사고에 대한책임을 져야 하며, 시설물 파손에 의한 재산상 피해에 대해서 배상 하여야 한다.

라. 본 시방서 및 견적서에 대한 해석상의 이견이 있을시 관계법령과 연구개발특구진흥재단 디지털 사이니지 장치(지급자재) 설치공사의 해석에 따른다.

4. 유지보수 및 장애 대책

가. 무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 1년으로 하며, 무상 하자보증기간 중 시스템의 하자가 발생할 경우 계약상대자는 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 제품으로 무상교환 하여야 하며, 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약상대자가 부담한다.

나. 계약상대자는 시스템에 대한 장애발생 통보를 받은 후 24시간 이내에 시스템이 정상적으로 운영될 수 있도록 장애를 복구하여야 한다.

다. 본 공사 후 하자보수이행증권을 제출하여야 한다.

5. 기타사항

가. 본 견적서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약상대자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 하며 발주처와 계약상대자간 해석에 차이가 있을시 감독관과 협의한다.

6. 비밀 준수

가. 특구진흥재단 보안관리 정책을 준수하여 “을”은 보안서약서를 별도로 “갑”에게 제출하고 이를 준수하여야 한다.

나. “을”은 업무수행 중 취득한 “갑”에 대한 업무상의 자료, 정보, 비밀사항에 대해 본 계약수행 이외의 목적으로 제3자에게 공개하여서는 안된다.

다. 본 조항은 계약 만료 또는 해지가 된 경우에도 효력이 있다.