광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역 제안요청서

2016. 11.

연구개발특구진흥재단

1		개 요

가. 추진배경 및 목적

ㅇ 광주특구본부 사무 공간 개선을 통한 업무효율성 제고 및 광주이노비즈센터 시설물 안전사고 사전 예방 조치

나. 공사개요

ㅇ 용 역 명 : 광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역

- 시설위치 : 광주광역시 북구 추암로 249 광주이노비즈센터

ㅇ 과업범위 : 광주이노비즈센터 10층 회의실 및 건물 내외 일부 공간

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁 - 협상에 의한 계약체결(공동수급 허용)

ㅇ 추정금액 : 일금 육천팔백육십만원(￦68,600,000) 이내 … VAT 포함

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 1개월 이내

* 계약기간은 재단 사정 및 시공일정 등에 따라 변경 가능

ㅇ 세부 추진내용

- 설계도면, 시방서, 산출내역서 등 설계도서 일체 작성·제출

* 광주특구본부와 설계협의 및 확정, 기존시설 및 비품 철거·존치 등 효율적 재사용 방안 협의 및 설계 반영

- 회의실 구축 및 시설안전개선 공사 실시

* 집기 및 기구 등 물품 비치 계획 수립․구매․설치

* 공조시설, 전기시설, 통신시설, 소방시설 설계․시공

* 마감재 설치 제안 및 마감시공

- (필요시) 관할구청 협의 및 변경 신청 대행

2		과업내용

1. 광주특구본부 사무공간 개선 세부 내용

가. 주요내용

ㅇ 광부특구본부 사무실 내 회의실(2개) 공간 구축

ㅇ 광주특구 추진사업 및 공지사항 등 안내‧게시판 제작

< 회의실 칸막이 공사 도면 >

※ 유리칸막이 설치 길이는 실측에 따라 달라질 수 있음.

나. 세부내용

구 분		세부내용
회의실공간	칸막이설치	•회의실 공간 구성 및 개방감을 고려하여 유리 칸막이 가설
	집기·비품	•집기·비품 이설(프로젝터, 스크린, 가구류 등) 이설
	공조·에어컨	•회의실 천정에 시스템 에어컨 설치(1개) •천정 공조 배관 공사 (흡기, 배기 위치 조정 등)
	칠판설치	•회의실 벽 활용하여 아이디어 회의를 위한 칠판 설치(2개)
안내·게시판		•광주특구 추진사업 및 공지사항 등 알림 게시판 제작 - 게시판 설치 위치 : 사무실 출입문 앞 복도 벽면 •연구개발특구 사인물(엘리베이터 앞), 출입문 사인표시

2. 광주이노비즈센터 안전시설 강화 세부 내용

가. 주요내용

ㅇ 센터 내 시설물 안전시설 강화 및 보완 조치

나. 세부내용

ㅇ 총 16개소, 128건 안전보완 조치

항목	규격	수량	사용 용도	비고
주차장	B1출입구 주차로	1	중앙선 도색	사진참고
		1	반사경 설치	사진참고
	B1출입구 경사로	1	주차장 출입구 경사로 적설 방지용 차단막 설치	사진참고
난간	4, 6층 방화셔터	2	추락방지 시설 보완	사진참고
	2, 3층 난간	6	주의 표시판 설치	사진참고
	전 층 발코니	18	주의 표시판 설치(층별 2개)	사진참고
	식당 옆 계단	10	안전띠 및 주의 표시판 설치	사진참고
출입안전	1,2층 정문,후문	32	안전사고 예방 필름 부착	사진참고
	출입 통제구역	20	통제구역 표지판 부착(기계, 설비, 공조실 등)
	시설 점검구역	3	시설점검 표지판 및 안전 펜스 구입
	승강기	1	승강기 보양재 설치	사진참고
옥외	정문 연못	2	경고문(수심포함) 설치	사진참고
	옥상 난간	1	옥외간판 유지보수용 난간 설치	사진참고
사고예방	경계 근무	2	안내데스크 CCTV용 PC 설치, 이동식 안내데스크 설치	사진참고
		2	4층 숙직실 CCTV용 PC 설치, 냉난방기기 설치	사진참고
소음방지	회의실 및 민원상담실	4	소리 울림 현상 방지를 위한 흡음 판넬 설치
화재예방	전 층 발코니	11	소방 대피경로 표시판 부착
		11	금연 라벨 부착
계		128
※ 세부내용은 제안사항, 협상결과 및 현장상황에 따라 달라질 수 있음

참고		과업관련 세부사진

과업내용	관련사진
B1출입구 주차로 중안선 도색, 반사경 설치

과업내용	관련사진
B1출입구 경사로 적설방지용 차단막 설치

과업내용	관련사진
4, 6층 방화셔터 추락방지 시설 보완

과업내용	관련사진
2, 3층 난간 주의 표시판 설치

과업내용	관련사진
전 층 발코니 주의 표시판 설치(층별 2개)

과업내용	관련사진
식당 옆 계단 안전띠 및 주의 표시판 설치

과업내용	관련사진
1·2층 정문·후문 안전사고 예방 필름 부착

과업내용	관련사진
정문 연못 경고문(수심포함) 설치

과업내용	관련사진
옥상 난간 옥외간판 유지보수용 난간 설치

과업내용	관련사진
경계 근무 안내데스크 CCTV용 PC 설치, 이동식 안내데스크 설치

과업내용	관련사진
경계 근무 4층 숙직실 CCTV용 PC 설치, 냉난방기기 설치

3		제안서 작성요령 및 유의사항

가. 제출서류

구 분	내 용	비고
입찰참가신청서	입찰참가 신청서[서식 제1호]	1부
입찰참가서약서	입찰참가 서약서[서식 제2호]	1부
제안서 (ppt 작성)	1. 사업수행능력 - 기관 일반현황(신용등급 포함) 및 연혁, 자본금 및 매출액, 유사사업 수행실적, 투입인력계획(학력, 경력, 자격, 투입기간 등), 관련 도면 및 디자인 시안 등 포함, 행정처분 내용(해당시) 2. 제안내용 - 관련 도면 및 디자인 시안, 공사개요 및 관련 법규 검토표, 기본구상 및 계획의 주안점, 주요설비 및 물품(이미지 포함), 예정공정표, 동선처리 계획, 색채계획, 주요 자재 및 시공계획, 전기·기계·통신·자동제어·소방설비계획 등	7부 (원본 1부 포함)
가격제안서 (밀봉 및 날인)	1. 별도 밀봉 및 날인하여 제출[서식 제3호] 2. 부가세(VAT)를 포함한 가격으로 제시하며, 인건비 변동 예상치는 가격제안서에 반영하지 않음 3. 공사관련 직접경비 및 제경비에 대한 상세내역을 기재	1부
기타 서류	1. 사업자등록증 사본, 법인등기부등본, 인감증명서 각 1부 ※ 사용인감 사용 시 사용인감계 추가 제출 2. 입찰이행보증보험증권 또는 입찰보증금 입금영수증 1부 3. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 4. 제안사 일반현황 및 연혁[서식 제4호] 5. 최근 3년간 사업수행실적[서식 제5호] (해당 시) 6. 실적 증명서[서식 제6호] (해당 시) 7. 자본금 및 매출액[서식 제7호] 8. 최근 3개년도 재무재표 9. 신용등급 확인서 10. 행정처분내용[서식 제8호] 11. 소기업 또는 소상공인 확인서 12. 직접생산증명서 : 실내건축공사업 또는 산업디자인전문회사(종합디자인분야)로 업종이 등록되어 있는 업체 13. (공동수급시) 공동수급표준협정서[서식 제9호] 및 합의각서[서식 제10호] 각 1부 ※ 공동수급업체 제출서류 : 입찰참가 서약서, 사업자등록증 사본, 등기부등본, 인감증명서, 국세 및 지방세 완납증명서 * 사용인감 사용 시 사용인감계 추가 제출 14. (대리인 제출시) 위임장[서식 제11호]	각 1부
전자파일 (USB 또는 CD)	제안서(PPT, A4가로 기준)	1개

나. 제안서 작성방법

ㅇ 규 격 : 본문 A4 가로방향, 좌철 제본

- 표지포함 30 페이지 내외(첨부자료, 간지는 페이지 산정에 미포함)

- 페이지 기재, 단위항목별 간지를 삽입하여 인식이 용이토록 함

ㅇ 설계도면

- 광주이노비즈센터 평면도 각 1부, 각 공간(사무실, 회의실) 상세평면도 1부

* A3 가로 방향으로 작성

- 기타도면 추가 작성가능

- 도면 방위는 용지의 상단부가 정북방향이 되도록 하며, 도면 축척은
건축사 용역의 범위와 대가 기준에 의한 축척 기준으로 하되 필요시 방위 및 축척 조정 가능

- 설계도면에는 도면하단에 전문분야별로 참여한 책임 또는 참여
기술자의 확인 및 서명 날인을 하여야 한다.

ㅇ 설명서

- 공사개요 및 관련 법규 검토표

- 각 공간 및 세부공간별 기본구상, 주안점

- 주요자재, 설비(건축마감, 전기·기계·통신설비 등), 물품(가구, 기구 등)의 이미지, 제원 등

- 동선처리 계획, 색채계획

- 예정공정표 (세부 공정계획, 일정별 세부 공정표)

- 시공계획 (철거, 방수, 전기, 통신, 소방 등 기본구상)

- 투시도, 조감도 등 이미지

나. 제안서의 효력

ㅇ 제안서 명시내용, 협상시 광주연구개발특구의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

ㅇ 광주연구개발특구의 조치 또는 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

ㅇ 광주연구개발특구는 필요 시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

ㅇ 제출서류가 미비하거나, 평가에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 평가대상에서 제외될 수 있다.

다. 유의사항

ㅇ 제안서 등 제출서류는 직접 제출을 원칙으로 한다.

ㅇ 제출된 제안서의 기재내용은 수정, 삭제 및 대체할 수 없으며 계약 체결시 계약조건의 일부로 간주한다.

ㅇ 모든 제안사항은 현실적으로 시공 가능해야 한다.

ㅇ 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘～를 제공할 수도 있다’, ‘～이 가능하다’, ‘～를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

ㅇ 제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 실적 등에 대한 사실증명 등을 위하여 구체적인 자료의 제출 요구가 가능하고 제안내용의 확인을 위하여 현지실사를 할 수 있으며, 제안자는 이에 응하여야 한다.

ㅇ 기술인력 보유현황(투입계획)에 기재된 기술자는 반드시 사업수행에 참여하여야 하며, 당해 사업에 참여하지 아니하는 경우 계약해지 사유가 될 수 있다. 구성원을 변경할 경우에는 사전에 서면으로 관리자의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진 자를 배치하여야 한다.

ㅇ 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용
할 수 없다. 제안서 내의 모든 참고 및 인용 자료는 출처를 반드시 제시하여야 한다.

ㅇ 모든 산출물은 지적재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권 관련 문제발생 시에는 제안사가 책임을 진다.

ㅇ 제안요청서의 내용에 부합하지 않아 발생하는 모든 불이익은 제안자의 책임으로 한다.

4		제안서 평가

가. 평가일정 및 방법

○ 평가일정 : 2016. 12월 3주차 예정(일정변경가능, 세부일정 별도 통보)

나. 평가위원회 구성

○ 제안서의 공정한 평가를 위하여 평가위원회를 구성․운영한다.

○ 평가위원의 명단은 공정한 평가를 위해 사전에 공개하지 않는다.

다. 평가방법

○ 공고 마감 후 평가위원회를 구성하여 제안서 평가한다.

○ 평가방법 : 기술능력평가(평가위원), 가격평가(특구진흥재단)

○ 제안서 평가는 기술능력평가와 가격평가로 구분하며, 기술능력 평가는 주관적 평가와 객관적 지표에 의한 평가로 구분하여 실시한다.

○ 제안서 평가는 100점 만점을 기준으로 하되, 기술능력평가 80점, 입찰가격평가 20점으로 배점하여 평가한다. 입찰가격 평가산식은 기재부 규정을 따른다.

○ 평가위원회는 소정의 세부평가기준에 의하여 주관적 평가(기술제안서)를 실시한다.

○ 주관적 평가는 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

○ 제안서 작성기준 위반사항에 대하여 평가위원은 감점기준 및 내용을 확인하고 평점에 반영한다.

○ 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 (재)연구개발특구진흥재단에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정한다.

○ 협상적격자 선정은 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다. 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다.

○ 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안사를 우선으로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 추첨에 의해 협상대상자를 선정한다.

○ 협상대상자와 협상순위가 결정되면, 협상대상자에게 협상순위와 협상일정을 개별 통보한다.

○ 아래 사항 중 하나에 해당하는 경우에는 실격으로 처리한다.

- 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

- 응모신청서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실을 기재했을 때

- 평가 과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기할 때

- 그 밖에 평가위원회에서 제안 내용이 실격이라고 의결한 경우

라. 평가항목 및 배점

1. 평가항목 및 배점

구 분	평가 항목	평가내용		배점
기술평가 (80)	사업수행능력	ㅇ 경영상태	기업신용평가등급	10
		ㅇ 사업이행실적	누계실적(3년간)
		ㅇ 계약이행의 성실도	행정처분(3년간)
	제안요청서와의 부합도	ㅇ 사업이해도 및 요청내용의 기본설계 반영정도		10
	설계·시공일정 및 관리계획	ㅇ 세부추진일정 및 관리계획의 적정성		10
	인력투입 적정성	ㅇ 인력 투입 계획의 적정성		10
	실용성·확장성	ㅇ 동선, 공간활용도 등 실용성 ㅇ 향후 확장성 및 레이아웃 변경의 용이성		10
	창의성·독창성	ㅇ 디자인 등 특징 및 기능구현 여부 ㅇ 실별 색채계획, 가구, 집기간 조화		10
	산출내역의 적정성	ㅇ 산출내역의 적정성 등		10
	자재사용 방안	ㅇ 구조물 및 가구 등의 내구성(방염처리 등) ㅇ 양질의 자재 사용여부		10
가격평가 (20)	협상에 의한 계약 방법에 따름			20
합 계				100

※ 기술평가위원회에서 평가항목 및 배점이 변경될 수 있음.

※ 기술능력 객관적 평가자료는 입찰공고일 전일 기준으로 함

※ 사업수행능력 항목은 주계약자(컨소시엄 中 주참여자)를 기준으로 하되, 계약이행성실도는 컨소시엄 참여업체 모두를 평가

2. 사업수행능력 평가 : 10점

1) 사업수행능력 평가지표(객관적 지표) : 10점

구 분	평가 항목	평가 요소		배점
객관적 지 표 (10점)	사업수행능력 (10점)	경영 상태	기업신용평가등급	5
		사업이행실적	누계실적(3년간)	5
		계약이행의 성실도	행정처분(3년간)	-2

2) 사업수행능력 평가기준

① 경영상태 평가 : 5점

평가항목	기업신용평가등급	배 점
경영상태	BBB- 이상 등급 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	5
	BB+, BB0, BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB＋, BB0에 준하는 등급)	4
	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	3
	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+이하에 준하는 등급)	2

※ 신용평가 등급은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한법률」 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 전일 기준으로 가장 최근에 평가한 유효기간내의 경영상태평가용 기업신용평가등급 확인서에 의하여 평가함.

※ 신용평가등급 확인서 미 제출 업체는 최하점수를 적용

※ 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 평가 결과가 2개 이상인 경우 입찰참가자가 선택하여 제출한다.

※ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하여야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 평가한다.

② 사업이행실적 : 5점

구 분	평가항목	평가요소						배점	비고
사업 이행 실적	사업 실적	당해 사업와 유사한 종류의 사업 실적 (최근 3년간 기준/부가세포함)						5
		5건 이상	4건 이상	3건 이상	2건 이상	1건 이상	없음
		5	4	3	2	1	0
	1. 입찰공고일 전일 기준 2. 실적인정범위 - 단일사업 5천만 이상으로 회의실, 사무실 개선 및 디자인 사업 등과 같은 유사사업에 한함 - 시공실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정

③ 계약이행의 성실도 : -2점

(단위 : 점)
심 사 항 목	해당시		미해당시	비고
	제재처분 사항이 있는 경우	관련사업 제재사항이 있는경우
계약이행의 성실도	-1점	-1점	감점없음

※ 입찰공고일 기준 이전 최근 3년간 관계법령(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)에 따라 부정당업자 제재처분, 입찰참가제한 및 영업정지를 받은 사실이 있는 업체에 감점 부여

※ 컨소시엄 전체 中 어느 한 업체라도 해당되면 감점함

3. 실격처리

아래 사항 중 하나에 해당하는 경우에는 실격으로 처리한다.

1) 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

2) 응모신청서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실을 기재했을 때

3) 평가 과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기할 때

4) 그 밖에 평가위원회에서 제안 내용이 실격이라고 의결한 경우

마. 사업수행 인원

○ 사업총괄 책임자 및 수행인원에 관련된 사항은 반드시 포함되어야 하고, 계약 성립 후 이 사항을 변경하고자 할 때에는 기존 사업수행인원과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어 사전에 특구진흥재단의 허락을 받아야 한다. 이를 위반할 시에는 계약 해지 등의 사유가 될 수 있다.

○ 계약 성립 후, 특구진흥재단이 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 사업총괄 책임자 및 수행인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 사업자는 이에 응하여야 한다.

바. 사업수행 조건

○ 최종 선정된 업체는 상세설계 작성 및 공사를 시행하여야 한다.

○ 시공 시 추가하거나 변경, 보완될 사항이 발생하는 경우 광주연구개발특구와의 협의에 따라 변경 진행할 수 있으나 계약 체결 시 정한 계약금액의 준수를 원칙으로 한다.

○ 선정업체는 계약이행에 적합한 관련 요건을 갖추어야 하며, 계약이행에 대한 책임은 업체에게 있다.

○ 필요한 경우 전문가 자문의견 수렴, 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 낙찰자로 선정된 업체는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

사. 기타 유의사항

○ 상기 기술한 내용 외에 평가진행 사항은 공개하지 않는다.

○ 광주연구개발특구는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안업체는 평가위원 구성, 평가기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없다.

○ 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되, 입찰공고일 이전 1년 이내 발급된 것이어야 한다.

○ 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야한다.

○ 협상방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」및「협상에 의한 계약 체결기준」을 준용한다.

○ 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 특구진흥재단의 해석에 따른다.

○ 계약의 체결 및 이행

- 협상적격자는 관리자가 제시한 지정일 이내에 과업지시서를 수용하여 10일 이내 협상 및 계약을 체결하고, 계약에 관한 사항은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 의한다.

- 용역에 대한 수정, 보완, 추가, 조정이 필요한 경우는 관리자와 협의하여 기본 및 실시설계에 반영하여야 한다.

[서식 제1호]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명	광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역
입찰보증금	납 부	ㆍ보증금율 : %
		ㆍ보 증 액 : 금 원정(￦ )
		ㆍ보증금납부방법 :
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	ㆍ사유 :
		ㆍ본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀청에 낙찰 금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ㆍ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 소 속 : 성 명 : 전 화 번 호 : 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □
본인은 귀 기관의 일반(제한)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 기관에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고사항과 제반조건 등을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰에 참가하고자 신청합니다. 첨부서류 1. 사업자등록증 사본, 등기부등본, 인감증명서 각 1부 * 사용인감 사용 시 사용인감계 추가 제출 2. 입찰이행보증보험증권 1부 3. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 4. 기타 공고로서 요구하는 서류 2016 년 월 일 상 호 : 대 표 : (인) 반드시 법인인감 날인요함 연구개발특구진흥재단 귀중

광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역 제안서 접수증
접 수 번 호		-
접 수 일 자		2016년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	회 사 명
	대 표 자
	주 소
	연 락 처	전화 : 팩스 :
광주특구본부 사무실 공간 재배치에 따른 용역 제안서를 붙임과 같이 제출합니다. 첨부서류 1. 사업자등록증 사본, 등기부등본, 인감증명서 각 1부 * 사용인감 사용 시 사용인감계 추가 제출 2. 입찰이행보증보험증권 1부 3. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 4. 기타 공고로서 요구하는 서류 연구개발특구진흥재단 이사장 귀하

----------------------------------------------<절취선>---------------------------------------------

제안서 접수증

접수번호	-	접수일자	2016년 월 일
회 사 명
주 소
대 표 자
접 수 자	성명 (인)
확 인	성명 (인)

[서식 제2호]

서     약     서

“광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역” 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

○ 귀 진흥재단의 입찰공고 내용을 충분히 숙지하고 공고의 내용에 따라 입찰에 응할 것이며, 만일 공고내용을 위반하거나 부당한 방법으로 입찰에 응하였을 경우 입찰참가 자격을 박탈하여도 어떠한 민․형사상의 이의를 제기하지 않겠습니다.

○ 모든 관련 서류는 성실하게 작성 제출하겠습니다.

○ 평가를 위해 구성된 평가위원회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

○ 본 입찰과 관련하여 취득한 귀 진흥재단의 자료 및 정보는 외부에 누설하거나 제공하지 않겠습니다.

2016년     월      일

기관명 :

대표자 :                  (인)

연구개발특구진흥재단 이사장 귀하

[서식 제3호]

가 격 제 안 서

입찰내용	공고번호	제 호	입찰일자
	건 명	광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역
	금 액	금 원정(￦ )
	준 공 (납품년월일)
입찰자	상호또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임: 가격세부산출내역서 1부 입 찰 자 (인) 연구개발특구진흥재단 이사장 귀하

※ 간인 및 밀봉하여 별도 제출

[서식 제4호]

제안사 일반현황 및 연혁

회사명		대 표 자
사업분야		사업자번호
주 소
전화번호		FAX 번호
홈페이지 주소		E-mail
회사설립 연도	년 월	자 본 금
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황	총 명
해당부문 사업기간	년 월 ~ 2016년 월 공고일 현재 ( 년 개월)
주요 연혁(요약)

[서식 제5호]

최근 3년간 사업수행실적

업 체 명 :

연번	① 용역 (공사)명	용 역 (공사) 기 간	②계약금액 (단위 : 백만원)		발주처			③구체적업무수행 내용	④타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					상호명, 관공서명	주 소	전화 번호
1
계			소계
			누계

① 용역(공사)명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용 : 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

⑤ 최대실적은 연번 1에 작성하고 비고란에 “최대실적”으로 기재

⑥ 소계는 최대실적을 제외한 합계를, 누계는 최대실적을 합한 합계를 기재

※ 실적증명서(원본대조필) 필요

※ 단 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리함

※ 입찰공고일 전일 기준 최근 3년간 단일건 6억원 이상 실적만 합산하여 평가

[서식 제6호]

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				조달청 등록번호
	증명서용도				제 출 처
	사업의 종류
	공급자 실적일 경우
계약 및 용역 내용	사 업 명				실적구분	계약목적물과 동등이상의 제품( )
	내 용
	계약번호		계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액	이행실적(금액)			비고
						비율		실적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명	(인)			전화번호
	주 소				팩스번호
	발급부서				담 당 자

[서식 제7호]

자본금 및 매출액

회사명 :

				(단위:천원)
구 분		2014년도	2015년도	2016년도
자 본 금
매출액	○○ 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	합 계

※ 결산공고된 대차대조표 및 손익계산서 등 회계자료 첨부

※ 발급기관의 직인이 없으면 인정되지 않음

※ 신용평가등급 확인서 필요

[서식 제8호]

행 정 처 분  내 용

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 공고일 기준, 최근 3년 이내 회사(응모자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한 또는 영업정지 처분된 사실기재

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

[서식 제9호]

공동수급 표준협정서 (공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 :

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다. <신설 2012.4.2.>

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <개정 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2016년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

[서식 제10호]

공동수급 합의각서

입찰공고번호	공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명	광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2016년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생  년   월  일

[서식 제11호]

위   임  장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연락처		사무실 : 휴대폰 :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 연구개발특구진흥재단에서 시행하는『광주특구본부 사무공간 개선 및 광주이노비즈센터 시설 안전공사 용역』을 위한 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2016. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 연구개발특구진흥재단 이사장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다 2016. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐